	Page 1 Pagina 1 


SATLOOK Digital-NIT SATLOOK Digital-NIT 

MANUAL MANUAL 

Emitor AB Emitor AB 



	Page 2 Page 2 


(1) (1) 

Owner's Manual Owner's Manual 

Thank You for purchasing a Emitor AB SATLOOK Digital NIT-instrument. Dank U voor de aanschaf van een Emitor AB SATLOOK Digital NIT-instrument. 

This manual covers the operation and maintenance of the Emitor AB SATLOOK Digital Dit handboek behandelt de werking en het onderhoud van de Emitor AB SATLOOK Digitaal 

NIT-instrument. NIT-instrument. 

All information in this publication is based on the latest product information available at the Alle informatie in deze publicatie is gebaseerd op de meest recente informatie beschikbaar bij de 

time of printing. moment van drukken. 

Emitor AB reserves the right to make changes at any time without notice and without Emitor AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder 

incurring any obligation. enige verplichting. 

No part of this publication may be reproduced without written permission. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. 

This manual should be considered a permanent part of the instrument and should remain Deze handleiding moet worden beschouwd als een permanent onderdeel van het instrument en moet blijven 

with it if it is resold. mee als dat wordt doorverkocht. 

If a problem should arise, or if You have any questions about the instrument, consult an Als er een probleem zou voordoen, of als u vragen hebt over het instrument, raadpleeg dan een 

authorized Emitor AB dealer. gemachtigd Emitor AB dealer. 

! ! Notice ! Let op! 

Operating a SATLOOK Digital NIT-instrument requires special skills. Het bedienen van een SATLOOK Digital NIT-instrument vereist speciale vaardigheden. Please read this Lees deze 

Owner's Manual thoroughly before operating the instrument. Handleiding grondig alvorens het instrument. 

Contents: Inhoud: 

I. Description. I. Beschrijving. 

II. II. Operation. Werking. 

A. Unpacking. A. uitpakken. 

B. Connection. B. Verbinding. 

C. Knob and control-button. C. knop en functie-toets. 

D. Information: D. Informatie: 

III. III. Functions: Functies: 

1. 1. Picture. Afbeelding. 

2. 2. Digital. Digital. 

3. 3. Full spectrum – Max zoom in. Full spectrum - Max in te zoomen 

4. 4. X-pol. X-pol. 

5. 5. DiSEqC-control DiSEqC-control 

6. 6. Setup. Setup. 

7. 7. Beeper. Pieper. 

8. 8. Special. Special. 

9. 9. Memory. Geheugen. 

IV. IV. Maintenance. Onderhoud. 

V. Technical specification. V. technische specificatie. 



	Page 3 Page 3 


(2) (2) 

1. 1. Description: Beschrijving: 

The Emitor SATLOOK Digital NIT is a Swedish designed Spectrum-analyzer and SAT-TV instrument. De Emitor SATLOOK Digital NIT is een Zweedse ontworpen Spectrum-analyzer en SAT-TV instrument. 

The SATLOOK Digital was engineered for the precision alignment and adjustment of satellite-dishes. De SATLOOK Digital is ontworpen voor de precisie van de aanpassing en de aanpassing van satellietschotels. 

This instrument was designed for the professional when accurate and precise information is needed. Dit instrument is ontworpen voor de professionele als accurate en nauwkeurige informatie nodig is. 

With ease of operation through powerful processor technology - there's no need for a lot of unnecessary Met eenvoudige bediening door middel van krachtige processor technologie - is er geen behoefte aan een heleboel onnodige 

buttons and knobs. toetsen en knoppen. The basic functions are easy to access and only take minutes to learn. De basisfuncties zijn makkelijk toegankelijk en alleen minuut om te leren. 

A 4.5" B/W-monitor is provided which shows either normal SAT-TV-channel, the frequency spectrum Een 4,5 "B / W-monitor wordt verricht, die het spectrum blijkt dat een normale satelliet-tv-kanaal, de frequentie 

950-2150 MHz (or parts thereof) alt. 950-2150 MHz (of delen daarvan) alt. Digital data. Digitale data. 

Menus/help-displays are shown on the LCD-screen (64x128) beside the monitor. Menu's / help-schermen worden weergegeven op het LCD-scherm (64x128) naast de monitor. 

Analog SAT-TV channels can be tuned in and viewed upon (Multistandard Video –PAL, NTSC and Analoge SAT-TV-kanalen kunnen worden afgestemd en worden bekeken op (multinorm Video-PAL, NTSC en 

SECAM). SECAM). 

Audio frequencies between 5.5 – 8.5 MHz may be listened to. Audio frequenties tussen 5.5-8.5 MHz kan worden geluisterd. 

The Spectrum function spans the frequency band 920-2150 MHz. Het Spectrum functie omvat de frequentieband 920-2150 MHz. 

The spectrum can be expanded (zoom in) for correct adjustment of polarization (“cross-polarization”). Het spectrum kan worden uitgebreid (inzoomen) voor de juiste afstelling van de polarisatie ("cross-polarisatie"). 

The instrument has high resolution for accuracy. Het instrument heeft een hoge resolutie voor nauwkeurigheid. It presents measured data +2 dB (at around 20 C). Het bevat meetgegevens +2 dB (bij ongeveer 20 C). 

Frequency tuning is done with the main knob in 1 MHz steps with the frequency displayed either on the Frequentie tuning is gedaan met de belangrijkste knop in stappen van 1 MHz met de frequentie weergegeven, hetzij op de 

monitor or on the LCD. monitor of op de LCD. 

SATLOOK Digital NIT presents, under a sub menu, digital information like BER (bit error rate), SATLOOK Digital NIT presenteert, onder een submenu, digitale informatie, zoals BER (bit error rate), 

constellation-diagram (QPSK) and S/N (signal/noise ratio) for both DirecTV and DVB formats. constellatie-diagram (QPSK) en S / N (signaal / ruis ratio) voor beide DirecTV en DVB-formaten. 

The SATLOOK Digital NIT can also identify a found satellite and present the satellite-provider with its De SATLOOK Digital NIT kan ook een gevonden satelliet te identificeren en presenteren de satelliet-provider met haar 

orbital-position (and in some cases name). orbitale-positie (en in sommige gevallen de naam). 

NIT stands for NETWORK INFORMATION TABLE which is part of the DVB-standard that almost all NIT staat voor Network Information tabel die deel uitmaakt van de DVB-standaard die bijna alle 

TV-satellites transmit. Tv-satellieten zenden. The NIT contain information about the Satellite and TV/Radio-channels. De NIT bevatten informatie over de satelliet en TV / Radio-kanalen. 

SATLOOK Digital NIT can very easily identify a Satellite as it can readout the NIT information. SATLOOK Digital NIT kan zeer gemakkelijk te identificeren als een satelliet kan informatie uitlezing van de NIT. 

Switching between TV, Spectrum, and Digital-modes is achieved with a push of a button on the side Omschakelen tussen TV, Spectrum, en digitale-modi is bereikt met een druk op de knop aan de zijkant 

of the instrument. van het instrument. 

Numerous memory-positions, spectrum-pictures, and certain frequencies can be saved (both analog and Tal van geheugen-posities, foto-, en bepaalde frequenties kunnen het spectrum worden opgeslagen (zowel analoge als 

digital transponders). digitale transponders). 

Saved spectrum –positions can be mixed simultaneously with an actual reading for easy satellite- Opgeslagen spectrum-posities kunnen tegelijkertijd worden gemengd met een effectief lezen voor het eenvoudig satelliet- 

identification and control of signal-levels. identificatie en controle van de signaal-niveaus. 

Measurements on group of channels may be done; with up to 10 frequencies at the same time. Metingen op de groep van kanalen kan worden gedaan; met maximaal 10 frequenties tegelijkertijd. 

They can be individually programmed with 13V or 18V, 22 kHz on or off. Ze kunnen individueel worden geprogrammeerd met 13V en 18V, 22 kHz in-of uitschakelen. 

The polarization of the LNB is switchable 13V/18V and the Hi-Lo band with 22 kHz-tone. De polarisatie van de LNB is omschakelbaar 13V/18V en het Hi-Lo band met 22 kHz-toon. 

Both functions are indicated on top of the LCD. Beide functies zijn aangegeven op de top van het LCD-scherm. 

The instrument features circuitry -protection to prevent short-circuits during connection of the LNB. Het instrument biedt bescherming aan circuit-circuits te voorkomen tijdens het korte-aansluiting van de LNB. 

The DiSEqC-function controls all DiSEqC-accessories (like switches and LNBs). De DiSEqC-functie controleert alle DiSEqC-accessoires (zoals switches en LNB's). The function is easily De functie is gemakkelijk 

implemented and very flexible to use. uitgevoerd en zeer flexibel te gebruiken. 

Note that the SATLOOK Digital NIT can also run DiSEqC-actuators. Merk op dat de SATLOOK Digital NIT kan ook draaien DiSEqC-actuatoren. It can be set-up for running DiSEqC Het kan worden DiSEqC set-up voor het uitvoeren van 

1.2 (normal DiSEqC-actuators), SatScan (Nokia) and SatSelect (Triax). 1.2 (normale DiSEqC-aandrijvingen) SatScan (Nokia) en SatSelect (Triax). 

The SATLOOK Digital NIT is powered by a built- in, rechargeable battery. De SATLOOK Digital NIT wordt aangedreven door een ingebouwde, oplaadbare batterij. The battery is recharged from De batterij wordt opgeladen uit 

the external battery charger or the car-adaptor. de externe batterij oplader of de auto-adapter. 

Battery-status is shown on top of the LCD-display (in shape of a battery). Batterij-status wordt weergegeven op de top van het LCD-display (in de vorm van een batterij). 

Very light and flexible; the SATLOOK Digital NIT weighs less than 9 pounds including the battery and Zeer licht en flexibel; de SATLOOK Digital NIT weegt minder dan 9 pond met inbegrip van de batterij en 

the carrying-case. de uitvoering geval. 

DiSEqC is a trademark of EUTELSAT DiSEqC is een handelsmerk van EUTELSAT 



	Page 4 Pagina 4 


(3) (3) 

II. II. Operation: Werking: 

A. Unpacking. A. uitpakken. 

Start with unpacking the instrument and check that the following items are included: Begin met het uitpakken van het instrument en controleer of de volgende items worden opgenomen: 

1. 1. SATLOOK Digital NIT-instrument. SATLOOK Digital NIT-instrument. 

2. 2. Nylon carrying case with shoulder strap. Nylon draagtas met schouderband. 

3. 3. Power supply 110vAC/13,5v DC, center pin positive. Voeding 110vAC/13, 5V DC, middelste pin positief. 

5. 5. Auto Adapter cord (Car charger) 12v. Auto-adapter kabel (auto-oplader) 12v. 

6. 6. Adapter BNC-male/F-female. Adapter BNC-male/F-female. 

The instrument's keypad, control knobs and control-button are shown on the picture below, Het instrument toetsenbord, draaiknoppen en controle-toets worden getoond op de foto hieronder, 

these items control the SATLOOK Digital NITs functions and modes. deze items controle van de SATLOOK Digital nits functies en modi. 

The power-plug is used when charging the battery or running the instrument with the De power-stekker wordt gebruikt bij het laden van de batterij of het uitvoeren van de akte bij de 

SATLOOK Digital NIT power supply. SATLOOK Digital NIT voeding. 

RF-input is made via the BNC-connector and adapter plug which is provided. RF-ingang is via de BNC-connector en stekker van de adapter die wordt verstrekt. 

The instrument also has a RS232 (computer interface) connector for software revisions. Het instrument heeft ook een RS232 (computer interface)-connector voor software herzieningen. 

B. Connection: B. Aansluiting: 

Use the main switch to turn the instrument On and connect a signal-source via the BNC/ F- Gebruik op de hoofdschakelaar om de beurt instrument en sluit een signaal-bron via de BNC / F- 

connector adapter. connector adapter. After a few seconds to warm-up the SATLOOK Digital NIT will display Na een paar seconden nodig om warm-up van de SATLOOK Digital NIT zal worden weergegeven 

the frequency spectrum of 920-2200 MHz on the picture-screen and the main-menu on the Het frequentiespectrum van 920-2200 MHz op de foto-scherm en de main-menu op de 

LCD-display. LCD-display. 

III. III. Knob and control-button: Knop en controle-knop: 

Start by pushing the control-button. Start door het indrukken van de Control-toets. The text on the front panel LCD-display (upper row) De tekst op het voorpaneel LCD-display (bovenste rij) 

will change from FREQ (frequency) to SPAN (frequency-span). zal veranderen van FREQ (frequentie) SPAN (frequentie-span). Another push and the Een ander duwen en de 

display returns to the FREQ-mode. display terug naar de FREQ-mode. 

Keyboard Toetsenbord 

RS232 RS232 

Tuning Knob Draaiknop 

BNC BNC 

Control Button Control Button 

Main Switch Hoofdschakelaar 

Power Plug Plug Power 

Audio Tune & Volume Tune Audio & Volume 



	Page 5 Pagina 5 


(4) (4) 

The control-button handles a few important functions . De controle-toets regelt een aantal belangrijke functies. It is important to learn how to use Het is belangrijk om te leren hoe te gebruiken 

the control-button in order to correctly access the SATLOOK Digital NITS's various de controle-knop om een juiste toegang tot de Digitale SATLOOK NITS de verschillende 

functions. functies. The functions of the control-button in the different modes. De functies van de control-toets in de verschillende modi. 

Spectrum: Spectrum: 

Picture-mode: Foto-mode: 

Digital-mode: Digital-modus: 

Frequency Frequentie 

Frequency Frequentie 

Frequency Frequentie 

Bandwidth(span) Bandwidth (overspanning) 

Memory Geheugen 

Memory Geheugen 

When the SATLOOK Digital NIT is in Frequency-mode, the cursor is controlled by the Wanneer de SATLOOK Digital NIT is in frequentie-mode, cursor is het gecontroleerd door de 

tuning knob. draaiknop. Move the cursor up/down by turning the knob left or right. Verplaats de cursor omhoog / omlaag door het wieltje naar links of rechts. 

D. Information: D. Informatie: 

The cursors position (frequency), the spectrums start frequency (920 MHz), the spectrums De cursors positie (frequentie), de spectra start frequentie (920 MHz), de spectra 

stopfrequency (2150 MHz) and bandwidth (1231 MHz) can be read out on the monitor - stopfrequency (2150 MHz) en bandbreedte (1231 MHz) kan worden gelezen op de monitor - 

screen. scherm. 

The most important measured data , the dB-value, is shown in the middle of the monitor. De belangrijkste gemeten gegevens, de dB-waarde, wordt weergegeven in het midden van de monitor. 

Measurement of the tuned frequency is continuous with the presentation being updated a Meting van de ingestelde frequentie is continu met de presentatie wordt geactualiseerd 

couple of times per second. paar keer per seconde. 

III. III. Functions Functies 

MAIN MENU MAIN MENU 

When the instrument is initially powered up, you will see the following display: Wanneer het instrument in eerste instantie wordt ingeschakeld, ziet u het volgende scherm: 

1. 1. Picture Afbeelding 

TV-mode. TV-modus. 

After choosing a specific frequency; access the TV-mode by pressing button # 1 or “Picture” in Na het kiezen van een bepaalde frequentie; toegang tot het TV-modus door de toets # 1 of "beeld" in 

the Main Menu. het Hoofdmenu. The tuning knob controls the frequency-position in this mode but the function De tuning knop regelt de frequentie-positie in deze modus, maar de functie 

changes when the control button is pushed. verandert wanneer de knop wordt ingedrukt. The chosen function is displayed at the top of the De gekozen functie wordt getoond bij de bovenkant van de 

LCD display; in this example FREQ is selected. LCD-scherm, in dit voorbeeld is geselecteerd FREQ. 

The function switches between Frequency and MEMORY . De functie schakelt tussen frequentie en geheugen. 

Measuring a specific frequency can be executed in the ” Picture” mode (dB-value is shown Meten van een specifieke frequentie kan uitgevoerd worden in het "Picture"-modus (dB-waarde wordt getoond 

in the LCD-display). in het LCD-display). 



	Page 6 Page 6 


(5). (5). 

Other functions in the Picture-mode: Andere functies in de Picture-modus: 

1. 1. Invert Omkeren 

Switch between normal video (KU-band) and inverterad Schakelen tussen de normale video (KU-band) en inverterad 

Video (C-band). Video (C-band). Selected position is displayed in the LCD-display. Geselecteerde positie wordt weergegeven in het LCD-display. 

2. 2. Sound Geluid 

For listening to analog audio. Voor het luisteren naar analoge audio. Audio volume and frequency Audio volume en de frequentie 

(5.5 – 8.5 MHz) are adjusted with the two small knobs just under the (+5,5 Tot 8,5 Mhz) worden aangepast met de twee kleine knopjes net onder de 

main-knob. Main-knop. 

3. 3. Memory Geheugen 

For storing the different analog and digital channels (frequencies). Voor de opslag van de verschillende analoge en digitale kanalen (frequenties). 

Tune in the ”right” frequency before entering this function Stem af op de 'juiste' frequentie alvorens deze functie 

(ex. 1720 MHz). (Ex. 1720 MHz). 

Enter the Memory function (button nr 3) and push Save (button nr 1). Voer de Memory-functie (knop nr 3) en druk op Opslaan (toets nr 1). 

The instrumentet asks: -”SAVE. De instrumentet vraagt: - 'Opslaan'. ARE YOU SURE ?” ARE YOU SURE? " 

Check that the Memoryposition is the right one (displayed at the right Controleer of de Memoryposition de juiste is (op het juiste 

bottom on the LCD-display). onderaan op het LCD-display). If not, chose a new one with the Zo niet, koos voor een nieuwe, met de 

knob (0-99). knop (0-99). Free positions are named: Pos free Vrije posities worden benoemd: Pos gratis 

After selecting a position, push button nr 1 (YES). Na het selecteren van een positie, drukknop nr 1 (ja). 

Notice that even the preselected 13V/18V, 22 kHz on/off will be Merk op dat zelfs de voorgeselecteerde 13V/18V, 22 kHz on / off zal worden 

memorized. opgeslagen. 

Text-editor: Text-editor: 

When the channel (frequency) is saved, the Text-editor appears on the Wanneer het kanaal (frequentie) wordt opgeslagen, wordt de tekst-editor verschijnt op het 

monitor which makes it possible to enter a name for that memory- monitor die het mogelijk maakt om een naam voor dat geheugen- 

position (ex. CNN). positie (bijv. CNN). 

Use the knob to select the first letter (ex. C) and save it with the control- Gebruik de knop om C Selecteer de eerste letter (ex.) en het op te slaan met de controle- 

button. knop. Move to the next letter (ex. N) and so on. Ga naar de volgende letter (ex. N) en ga zo maar door. 

If a mistake is made and wrong letter is saved, simply correct by Als er een fout is gemaakt en verkeerde brief is opgeslagen, te corrigeren door simpelweg 

pushing button nr 1 (Delete) and the cursor will jump one position knop te drukken nr 1 (Delete) en de cursor zal een positie springen 

backward. achteruit. 

4. 4. Atten: Atten: 

Attenuation. Verzwakking. Manuell attenuation 15dB on/off. Manuell 15dB demping aan / uit. 

Selected position is displayed in the LCD-display. Geselecteerde positie wordt weergegeven in het LCD-display. 

0. 0. 13/18V 13/18V 

Selection of 13V alt. Selectie van 13V alt. 18V. 18V. Chosed position is displayed at the top of the Chosed positie wordt weergegeven op de bovenkant van de 

LCD-display. LCD-display. 

#. #. 22kHz 22kHz 

22 kHz on/off. 22 kHz aan / uit. Chosed position is displayed at the top of the LCD- Chosed positie weergegeven aan de bovenkant van het LCD- 



	Page 7 Page 7 


display. weer te geven. 

(6) (6) 

2. 2. Digital Digitaal 

SATLOOK Digtal NIT can easily and very accurate measure at digital transponders (MPEG- SATLOOK Digtal NIT kan eenvoudig en zeer nauwkeurig te meten op digitale transponders (MPEG- 

streams). streams). 

This kind of measuring is very good to do when an installtion is done, to control and verify that Deze vorm van meten is zeer goed te doen als een installatieprocedure wordt gedaan, te controleren en te verifiëren dat 

the installaion is correct performed (fingerprint of the installation). de installaion juist uitgevoerd (vingerafdruk van de installatie). 

It is less accurate when trying to find a satellite and adjusting the cross-polarisation. Het is minder nauwkeurig als u probeert te vinden van een satelliet en de aanpassing van de cross-polarisatie. 

Therefore, start with finding the ”right” satellite with the spectrum-function. Daarom beginnen met het vinden van de "juiste" satelliet met het spectrum-functie. Check and adjust Controleren en aanpassen 

the cross-polarisation with the “Max zoom in” function. de cross-polarisatie, waarbij de "Max zoom in"-functie. 

* Test the maximum with the X-pol function (button nr 4 in the main menu). * Test de maximale met de X-pol functie (toets nr 4 in het hoofdmenu). The instrument Het instrument 

will measure the strength of the selected peak and then automatically "jump" to the other meet de sterkte van de geselecteerde piek en dan automatisch "sprong" naar de andere 

polarisation and measure there aswell (same frequency and settings). polarisatie en meten daar ook (met dezelfde frequentie en instellingen). 

The difference (for ex. -7dB) is presented on the right handside of the display. Het verschil (voor ex. 7DB-) wordt gepresenteerd aan de rechterzijde van het scherm. 

Chose a suitable transponder (put the cursor on top of a ”peak”) and select function 2 in the Kies een geschikte transponder (zet de cursor boven op een "piek ') en selecteer in de functie 2 

Mainmenu (Digital). Hoofdmenu (digitaal). 

The monitor displays, in the left upper corner, the so called, constellationsdiagramme De monitor wordt weergegeven, in de linker bovenhoek, de zogenaamde, constellationsdiagramme 

(QPSK). (QPSK). 

To the right of it, four ”lock-parameters” and a time counter (that shows the “lock-time” Aan de rechterkant van deze vier "lock-parameters" en een teller (dat geeft de "lock-time" 

on a bit-stream”) are shown. op een bit-stream ") worden getoond. 

These "lock parameters" should be turned On (become white) and the clock should start Deze "lock parameters" moet worden ingeschakeld (blank) en de klok moet beginnen 

counting as soon as a Digital transponder is found. tellen zodra een digitale transponder wordt gevonden. 

If not, or if the signal "comes and goes" then the signal is very poor and/or weak. Indien niet, of wanneer het signaal "komt en gaat" en vervolgens het signaal is erg slecht en / of zwak. 

Try to adjust the dish better and/or check the setting of the LNB to improve the signal. Probeer om schotel aan te passen van de betere en / of het signaal controleer de instelling van de LNB het te verbeteren. 

The other measured data like the S/N-ratio (signal/noise ratio) och BER (bit error rate) De andere gemeten gegevens, zoals de S / N-ratio (signaal / ruis-ratio) och BER (bit error rate) 

are displayed just under the constellationdiagramme in the shape of Bar-graphs worden weergegeven net onder de constellationdiagramme in de vorm van Bar-grafieken 

(thermometer-scales). (Thermometer-schalen). The higher level, the better signal ! Hoe hoger het niveau, hoe beter het signaal! 

A locked frequency can look like this. Een vergrendelde frequentie kan er zo uitzien. 



	Page 8 Pagina 8 


(7). (7). 

The window also displays the following Digital readout: Het venster geeft tevens de volgende digitale uitlezing: 

Freq: Freq: 

The tuned in frequency. De frequentie afgestemd. 

AFC: AFC: 

Automatic frequency control -the instrument automatically adjust the frequency Automatische frequentie controle-instrument automatisch de frequentie 

and tells the offset frequency from center of carrier. en vertelt de offset-frequentie van het centrum van de vervoerder. 

SR: SR: 

Symbol rate. Symbol rate. The instrument readout, automatically, the correct symbol rate of the Het instrument uitlezing, die automatisch het juiste symbool tarief van de 

transmission. transmissie. 

FEC: FEC: 

Forward Error Correction. Forward Error Correction. The instrument readout, automatically, the correct FEC. Het instrument uitlezing, die automatisch de juiste FEC. 

CB: CB: 

Corrected Bits –Bits that have been corrected in Viterbi. Gerectificeerd Bits-bits die zijn gecorrigeerd in Viterbi. 

Should be as low as possible. Moet zo laag mogelijk te houden. 

UCB: UCB: 

Uncorrected Blocks – Blocks unable to be repaired. Ongecorrigeerd Blocks - Blokken niet te worden gerepareerd. Value should be zero. Prijs moet nul zijn. 

Very small numbers of uncorrected block will result in loss of picture (mosaic). Zeer kleine aantallen ongecorrigeerde blok zal resulteren in verlies van beeld (mozaïek). 

NIT - Network Information Table. NIT - Network Information Table. 

The word "searching" will lit on right handside of the picture as soon as a digital transponder Het woord "zoeken" zal oplichten op de rechterzijde van het beeld zodra een digitale transponder 

is found. is gevonden. 

After about 5-10 seconds, if the satellite is transmitting NIT, the satellite position will appear Na ongeveer 5-10 seconden, als de satelliet uitzendt NIT, zal de positie van de satelliet verschijnt 

(and in some cases the satellite name also), for ex Astra 19.2 (En in sommige gevallen ook de naam van de satelliet), voor ex Astra 19.2 

Pressing button nr 4 "Channels" will show a list of the present TV- and Radio-channels on Toets te drukken nr 4 "kanalen" toont een lijst van de huidige TV-en Radio-kanalen op 

that certain transponder/frequency. dat bepaalde transponder / frequentie. 

When performing Digital installations, please notice: Bij het uitvoeren van digitale installaties, let op: 

The constellationdiagramme is like ”a shower of hail”. De constellationdiagramme is als "een regen van hagel." No signal will spread out the Er wordt geen signaal spreidt de 

noise over the window. ruis op de raam. The better signal, the more concentrated and focused Hoe beter het signaal, hoe meer geconcentreerd en gefocust 

”hailstorms” in the windows. "Hagelbuien" in de ramen. 

SNR. SNR. The signal/noise ratio should be as high as possible. De signaal / ruisverhouding moet zo hoog mogelijk zijn. A good signal should have at Een goed signaal moet hebben 

least 8.0 dB S/N-ratio. minimaal een 8,0 dB S / N-verhouding. 

BER. BER. The Bit Error Rate should be as low as possible. De Bit Error Rate moet zo laag mogelijk te houden. 

As the values are really small, on the other side of zero (presented as something raised to Als de waarden zijn heel klein, aan de andere kant van de nul (voorgesteld als iets verhoogd tot 

minus something), they should be as high as possible. minus iets), moeten ze worden zo hoog mogelijk. 

A BER at 5.00 –05 is therefore better than 9.00 –04. Een BER bij 5.00 -05 is daarom beter dan 9.00 -04. 

A BER at 4.00 –05 is therefore better than 5.00 –05. Een GVV op respectievelijk 4,00 -05 is daarom beter dan 5.00 -05. 

It can be said, in general, that a signal should be at least x.xx –04 to be accepted. Het kan worden gezegd, in het algemeen, dat er een signaal moet ten minste -04 x.xx te zijn aanvaard. 

Other Digital functions: Andere digitale functies: 

1. 1. Search + Zoeken + 

Automatically search for the next digital transponder higher in Automatisch zoeken voor de volgende digitale transponder hoger in 

frequency. frequentie. Searching is displayed at the bottom of the monitor. Zoeken wordt weergegeven op de bodem van de monitor. 

2. 2. Search – Zoeken - 

Automatically search for the next digital transponder lower in Automatisch zoeken voor de volgende digitale transponder lager in 

frequency. frequentie. Searching is displayed at the bottom of the monitor Zoeken wordt weergegeven aan de onderzijde van de monitor 



	Page 9 Pagina 9 


(8) (8) 

3. 3. Memory Geheugen 

For storing digital transponders (digital channels - frequencies). Voor het opslaan van digitale transponders (digitale kanalen - frequenties). 

Tune in the ”right” frequency before entering this function Stem af op de 'juiste' frequentie alvorens deze functie 

(ex. 1650 MHz). (Ex. 1650 MHz). 

Enter the Memory function (button nr 3) and push Save (button nr 1). Voer de Memory-functie (knop nr 3) en druk op Opslaan (toets nr 1). 

The instrumentet asks: -”SAVE. De instrumentet vraagt: - 'Opslaan'. ARE YOU SURE ?” ARE YOU SURE? " 

Check that the Memoryposition is the right one (displayed at the right Controleer of de Memoryposition de juiste is (op het juiste 

bottom on the monitor). onderaan op de monitor). If not, chose a new one with the Zo niet, koos voor een nieuwe, met de 

knob (0-99). knop (0-99). Free positions are named: Pos free Vrije posities worden benoemd: Pos gratis 

After selecting a position, push button nr 1 (YES). Na het selecteren van een positie, drukknop nr 1 (ja). 

Notice that even the preselected 13V/18V, 22 kHz on/off will be Merk op dat zelfs de voorgeselecteerde 13V/18V, 22 kHz on / off zal worden 

memorized. opgeslagen. 

- Load a memory-position by pushing the control-button –“Memory” - Plaats een geheugen-positie door het indrukken van de Control-knop - "Memory" 

will appear on top of the LCD and a memory-position will be zal verschijnen op de top van het LCD-scherm en een memory-standpunt zal worden 

shown in the bottom of the LCD-display. weergegeven in de onderkant van het LCD-display. 

Step between the stored memory-positions with the knob. Stap tussen de opgeslagen geheugen-posities met de knop. 

Text-editor: Text-editor: 

When the channel (frequency) is saved, the Text-editor appears on the Wanneer het kanaal (frequentie) wordt opgeslagen, wordt de tekst-editor verschijnt op het 

monitor which makes it possible to enter a name for that memory- monitor die het mogelijk maakt om een naam voor dat geheugen- 

position (ex. Digital). positie (ex. Digital). 

Use the knob to select the first letter (ex. D) and save it with the control- Gebruik de knop om d Selecteer de eerste letter (ex.) en het op te slaan met de controle- 

button. knop. Move to the next letter (ex. i) and so on. Ga naar de volgende letter (bijv. i), en ga zo maar door. 

If a mistake is made and wrong letter is saved, simply correct by Als er een fout is gemaakt en verkeerde brief is opgeslagen, te corrigeren door simpelweg 

pushing button nr 1 (Delete) and the cursor will jump one position knop te drukken nr 1 (Delete) en de cursor zal een positie springen 

backward. achteruit. 

4. 4. Channels Kanalen 

Shows a list of the present TV- and Radio-channels on that certain Toont een lijst van de huidige TV-en Radio-kanalen op die bepaalde 

transponder/frequency (if the satellite is transmitting NIT). transponder / frequentie (indien de satelliet uitzendt NIT). 

5. 5. DiSEqC DiSEqC 

Chose between the different DiSEqC commands by using the buttons Kiezen tussen verschillende DiSEqC commando's via de knoppen 

on the side of the instrument. aan de zijkant van het instrument. 

Submenu 7 (SWx) shows the extended DiSEqC-commands Submenu 7 (SWX) toont het uitgebreide DiSEqC-commando's 

(DiSEqC 1.1). (DiSEqC 1.1). 

Submenu 8 (Motor) shows the command-list for DiSEqC actuator- Submenu 8 (Motor) toont de commando-lijst voor DiSEqC-actuator 

control (DiSEqC 1.2). control (DiSEqC 1.2). 

Even 13/18V and 22 kHz can be adjusted under the DiSEqC-menu. Zelfs 13/18V en 22 kHz kan worden aangepast onder de DiSEqC-menu. 

7. 7. Beeper Pieper 

It might be tricky to install a Sat-dish and, at the same time, try to Het kan lastig zijn om schotel installeren van een sat-en, tegelijkertijd, proberen te 

watch the signal-level on the instrument. kijken naar de signaal-niveau op het instrument. 

Therefore the instrument has a very useful ”beeper”-function to help Daarom is het instrument heeft een zeer nuttig "pieper"-functie om te helpen 

finding the max-strength signal. het vinden van de max-sterkte signaal. It works with a pitch tone that gets Het werkt met een worp toon die wordt 

higher and higher the better the signal gets. hoger en hoger, hoe beter het signaal krijgt. 

The beeper is turned on and off with button nr 7. De pieper is in-en uitgeschakeld met de toets nr 7. 

0. 0. 13/18V 13/18V 

Selection of 13V alt. Selectie van 13V alt. 18V. 18V. Chosed position is displayed at the top of the Chosed positie wordt weergegeven op de bovenkant van de 

LCD-display. LCD-display. 

#. #. 22kHz 22kHz 

22 kHz on/off. 22 kHz aan / uit. Chosed position is displayed at the top of the LCD- Chosed positie weergegeven aan de bovenkant van het LCD- 

display. weer te geven. 



	Page 10 Pagina 10 


(9) (9) 

3. 3. Full spectrum - ”Max zoom in” - Span Min /Span Max. Full spectrum - "Max inzoomen '- Span Min / span Max. 

This function makes it easy to ”jump” between full spectrum (920-2150 MHz) to Deze functie maakt het gemakkelijk om te "springen tussen volledige spectrum (920-2150 MHz) aan 

”Max zoom in” (250 MHz bandwidth). "Max zoom in" (250 MHz bandbreedte). 

The ”Max zoom in”-function is very good to use when adjusting the cross-polarisation. De "Max zoom in"-functie is erg goed te gebruiken bij het instellen van de cross-polarisatie. 

Move the cursor to any desired frequency (peak). Verplaats de cursor op iedere gewenste frequentie (piek). 

Push the nr 3 button ( span Min ) on the keyboard. Druk op de knop nr 3 (overspanning Min) op het toetsenbord. 

The instrument will ”zoom in” max. Het instrument zal "zoom in" Max. at that selected frequency (250 MHz bandwidth). op dat de gekozen frequentie (250 MHz bandbreedte). 

Rotate the LNB so that either the Horisontal or Vertical polarisation will be in its max- Draai de LNB, zodat ofwel de Horizontale en verticale polarisatie zal in zijn max- 

position –adjusting the cross-polarisation . positie-aanpassing van de cross-polarisatie. 

Pressing the nr 3 button again (span Max), gets You back to ”Max zoom out”. Door op de knop weer nr 3 (overspanning Max), krijgt u terug naar "Max uit te zoomen." 

4. 4. X-pol X-pol 

Test the maximum Cross-pol setting with the X-pol function. Test de maximale Cross-pol setting met de X-pol functie. 

The instrument will measure the strength of the selected peak and then Het instrument meet de sterkte van de geselecteerde piek en daarna 

automatically "jump" to the other polarisation and measure there aswell (same automatisch "sprong" naar de andere polarisatie en meet daar ook (zelfde 

frequency and settings). frequentie en instellingen). 

The difference (for ex. -7dB) is presented on the right handside of the display. Het verschil (voor ex. 7DB-) wordt gepresenteerd aan de rechterzijde van het scherm. 

The function is very usefull for checking the correct setting of the LNB cross- De functie is zeer nuttig voor het controleren van de correcte instelling van de LNB cross- 

polarisation. polarisatie. 

5. 5. DiSEqC DiSEqC 

Chose DiSEqC command with the keypad. Kies DiSEqC-commando met het toetsenbord. 

Submenu 7 (SWx) shows the extended DiSEqC 1.1 commands. Submenu 7 (SWX) toont het uitgebreide DiSEqC 1.1 commando's. 

Submenu 8 (Motor) shows the DiSEqC actuator-control commands (DiSEqC 1.2). Submenu 8 (Motor) toont de actuator-control DiSEqC commando's (DiSEqC 1.2). 

Even 13/18V and 22 kHz on/off can be adjusted in this mode. Zelfs 13/18V en 22 kHz aan / uit kan aangepast worden in deze modus. 

6. 6. Setup Setup 

Basic-operation setup: Basic-operatie setup: 

1. LNB LO . 1. LNB LO. Select the LNBs LO for showing the correct LNB frequency. Selecteer het LNB LO voor het tonen van de juiste LNB-frequentie. 

Default setting is button nr 9 (IF). Standaardinstelling is knop nr 9 (IF). 

2. Analog . 2. Analoog. Chose between Normal (KU-band) or Inverted (C-band) video. Kies tussen Normaal (KU-band) of omgekeerd (C-band) video. 



	Page 11 Pagina 11 


(10) (10) 

3. 3. Motor. Chose the type of actuator to be used; standard DiSEqC 1.2, Motor. Kies het type van de aandrijving te gebruiken; standaard DiSEqC 1.2, 

SatSelect or SATSCAN. SatSelect of SATSCAN. 

4. 4. Display . Display. submenu units : Select dB-presentation: dbuV, Dbm or dBmV. submenu eenheden: Selecteer dB-presentatie: dBuV, dbm of dBmV. 

Under submenu LCD can contrast (level) and Backlite (on/off) be set. Onder submenu LCD kunnen het contrast (niveau) en Backlite (aan / uit) worden ingesteld. 

5. 5. AutoOff. Chose between some automatic turn-off alternatives (timer). AutoOff. Kiezen tussen een automatische afslag alternatieven (timer). 

6. 6. Version . Versie. Tells about the units serie-nr and manufactured date. Vertelt over de eenheden serie-nr en vervaardigd datum. 

7. 7. Keyclick . Keyclick. On or off. Op-of uitschakelen. 

7. 7. Beeper Pieper 

It might be tricky to install a Sat-dish and, at the same time, try to watch the Het kan lastig zijn om schotel installeren van een satelliet-en op hetzelfde moment, probeer te kijken naar de 

signal-level on the instrument. signaal-niveau op het instrument. 

Therefore the instrument has a very useful ”beeper”-function to help finding the Daarom is het instrument heeft een zeer nuttig "pieper"-functie om te helpen het vinden van de 

max-strength signal. max-sterkte signaal. It works with a pitch tone that gets higher and higher the Het werkt met een worp toon die wordt hoger en hoger de 

better the signal gets. beter het signaal krijgt. 

The beeper is turned on and off with button nr 7. De pieper is in-en uitgeschakeld met de toets nr 7. 

Notice that the function works with a narrow bandwith (one transponder) and Merk op dat de functie werkt met een smalle bandbreedte (een transponder) en 

not with the full bandwidth. niet met de volledige bandbreedte. 

To use the function: put the cursor on top of a selected ”peak” and align the dish. Om gebruik te maken van de functie: zet de cursor op de top van een geselecteerde "piek" en uitlijnen van de schotel. 

8. 8. Spec Spec 

Special-functions. Speciale-functies. Select with button nr 8 in the Mainmenu. Kies met knop nr 8 in het hoofdmenu. 

1. 1. Max hold Max Hold 

Max hold is a very good function for, over a longer time period, watch a certain Max houd is een zeer goede functie voor, over een langere periode, kijken naar een bepaalde 

frequency-range. frequentie-bereik. This to see how/if temporary signals/disturbances can affect the Dit om te zien hoe / wanneer tijdelijke signalen / storingen kunnen invloed hebben op de 

picture quality. beeldkwaliteit. 

Adjust the frequency-bandwidth (see Function 3) and put the cursor on the Stel de frequentie-bandbreedte (zie Functie 3) en zet de cursor op de 

frequency (peak) to watch. frequentie (piek) om naar te kijken. Chose with button nr 1 the ” Max hold ”-function. Kies met knop nr 1 van de "Max hold"-functie. The De 

instrument starts to sample all top-values in the shown bandwidth and only instrument begint te steekproef alle Top-waarden in de aangegeven bandbreedte en slechts 

updates the presentation if theres any new measured data with higher dB-values updates van de presentatie als theres geen nieuwe gemeten gegevens met hogere dB-waarden 

than the previous measured. dan de vorige gemeten. 

Turn off the function by pressing the button nr 1 again (No hold). Schakel de functie door te drukken op de knop weer nr 1 (nr. houden). 

Measured data can be stored. Gemeten data kan worden opgeslagen. Read more about the Memory-function under section Lees meer over de Memory-functie op grond van afdeling 

4 below. 4 hieronder. 



	Page 12 Pagina 12 


(11) (11) 

2. 2. Reference cursor and signal to noise ratio. Referentie cursor en een signaal / ruisverhouding. 

SATLOOK Digital NIT has the capability to perform measuring of the signal/noise alt. SATLOOK Digital NIT heeft de mogelijkheid om het signaal van de meting uit te voeren / ruis alt. 

Picture-carrier/audio-carrier ratio. Picture-carrier/audio-carrier ratio. 

The function is relatively difficult to implement fully automatic and a more simple, manual, De functie is relatief moeilijk te implementeren volledig automatisch en een meer eenvoudige, manuele, 

tool is used in this instrument. gereedschap wordt gebruikt in dit instrument. 

Do like this: Doen als dit: 

* Select function 2 Refmrkr * Kies functie 2 Refmrkr 

* Tune in the ”right” frequency with the cursor (so it stands on the ”top” of the signal to * Stem af op de 'juiste' frequentie in met de cursor (dus het staat op de "top" van het signaal om 

measure on). maatregel op). 

* Push button nr 1 (Ref set) and a new cursor appears on top of the earlier. * Druk op de knop nr 1 (Ref set) en een nieuwe cursor verschijnt op de top van de oudere. 

* Turn the knob and place the cursor on another carrier or on the noise-floor. * Draai de knop en plaats de cursor op een andere drager of op de noise-vloer. 

* The relation between cursor nr 1 and cursor nr 2 is presented in the lower right hand * De relatie tussen cursor nr 1 en nr 2 is de cursor in het onderste rechterhand 

corner of the picture-screen hoek van het beeld-scherm 

Notice that 13/18V and 22 kHz on/off can be adjusted in this mode witht the ”0” resp. Merk op dat 13/18V en 22 kHz aan / uit kan worden aangepast in deze modus met de "0" resp. 

”#” buttons. "#" Toetsen. 

3. 3. Span Min – Span Max Span Min - Max Span 

Thsi function is described under ”Mainmenu” section 3 above. Deze functie is beschreven onder "Hoofdmenu" Afdeling 3 hierboven. 

Push button nr 3 ( span Min ) on the keypad. Druk op de knop nr 3 (overspanning min) op het toetsenbord. 

The instrument ”zoom in” max. Het instrument "zoom in" Max. at the chosen frequency (250 MHz bandwidth). op de gekozen frequentie (250 MHz bandbreedte). 

Another push on the nr 3 button (span Max) takes the instrument back to ”Max zoom out”. Nog een druk op de knop nr 3 (overspanning Max) neemt het instrument weer op "Max uit te zoomen." 

4. 4. Memory Geheugen 

Memorypositions. Memorypositions. Same function as described under Mainmenu section 9, below. Dezelfde functie als beschreven in hoofdstuk 9 Hoofdmenu, hieronder. 

5. 5. Multichannel Multichannel 

Channels (frequencies) that have been memorized under Mainmenu section 1 and 2 are Kanalen (frequenties) die zijn opgeslagen onder Hoofdmenu deel 1 en 2 zijn 

displayed and measured at, together here. weergegeven en bij de gemeten, hier samen. 

Up to 10 channels can be measured at simultaneous. Tot 10 kanalen kunnen worden gemeten bij gelijktijdige. 

Notice that all the channels can have individual setup of 13/18V resp. Merk op dat alle kanalen kunnen resp hebben een individuele instelling van 13/18V. 22 kHz on/off. 22 kHz aan / uit. 

The function is very useful when ”scanning” a satellite and see that all parameters are De functie is erg handig wanneer "scannen" van een satelliet en zien dat alle parameters zijn 

right/max values received on both V/H and low/high. rechts / max-waarden ontvangen op beide V / H en laag / hoog. 

Pg down Pg down 

To step down the pages. Om stap voor vaststelling van de pagina's. 10 pages with 10 frequencies per page 10 pagina's met 10 frequenties per pagina 

can be stored (10 analog + 10 digital = 200 frequencies). kunnen worden opgeslagen (10 analoge + 10 = 200 digitale frequenties). 

Pg down Pg down 

To step up the pages. Teneinde de pagina's. 

Max hold ”Locks” the dB-values and will only change when higher values are Max hold "sluizen" de dB-waarden en zal alleen veranderen als hogere waarden zijn 

received. ontvangen. 

Turn off the function by pressing the button again (no hold). Schakel de functie door te drukken op de knop weer (geen houden). 



	Page 13 Page 13 


(12) (12) 

6. 6. Attenuator Demper 

Attenuation 15dB. Verzwakking 15dB. Manuell on/off with button nr 6. Manuell aan / uit-knop met nr 6. 

Selected position is displayed at the right hand side of the monitor. Geselecteerde positie wordt weergegeven op de rechterkant van de monitor. 

0. 0. 13/18V 13/18V 

Adjusting of 13V alt. Instellen van de 13V alt. 18V. 18V. Selected position is displayed up to the left in the LCD-display. Geselecteerde positie wordt weergegeven tot links in het LCD-display. 

#. #. 22 kHz 22 kHz 

Adjusting of 22 kHz on/off. Instellen van 22 kHz aan / uit. Selected position is displayed up to the left in the LCD-display. Geselecteerde positie wordt weergegeven tot links in het LCD-display. 



	Page 14 Pagina 14 


(13) (13) 

9. 9. Memory Geheugen 

Storing spectrum-pictures . Opslaan van het spectrum-foto's. 

All spectrum-pictures can be stored in the SATLOOK-Digital NIT. Alle spectrum-foto 's kunnen worden opgeslagen in de SATLOOK-Digital NIT. 

This is very useful for documentation and to use later on for recognizing/identifying of that Dit is erg handig voor documentatie en om later te gebruiken op voor de erkenning / identificeren van die 

satellites characteristic spectrum satellieten karakteristieke spectrum 

The Mix-function helps to identify and “find the way back” to already known (and previously De Mix-functie helpt bij het identificeren en "de weg te vinden terug" aan al bekende (en voorheen 

stored) satellites. opgeslagen) satellieten. 

The function places a previous memory in the background of the spectrum. De functie plaatst een vorige geheugen in de achtergrond van het spectrum. 

When the “right” satellite is found it will be like “fitting a hand to a glove” Wanneer de "juiste" satelliet is gevonden zal worden als "het monteren van een hand een handschoen" 

To store measured-data, do like this: Voor het opslaan van gemeten data-, doen als dit: 

* Chose the spectrum to store (ie exactly as displayed on the monitor) and push button nr 9 * Kies het spectrum op te slaan (dat wil zeggen precies zoals weergegeven op de monitor) en drukknop nr 9 

in the Mainmenu (Memory). in het hoofdmenu (geheugen). 

* Select ”Save” button nr 2. * Selecteer "Opslaan" knop nr 2. 

* The instrumentet asks: -”SAVE. * De instrumentet vraagt: - 'Opslaan'. ARE YOU SURE ?” ARE YOU SURE? " 

* Check that the Memoryposition is the right one (shown down to the right in the monitor). * Controleer of de Memoryposition de juiste is (zie beneden aan de rechterkant van de monitor). 

If not, chose one with the main-knob (Pos free: 00-99). Zo niet, koos een van de belangrijkste-knop (Pos vrij: 00-99). 

* Having select a position, press button nr 1 (YES). * Na een positie te selecteren, druk op de knop nr 1 (ja). 

* Notice that the setup of 13V/18V, 22 kHz on/off will be stored to. * Merk op dat de setup van 13V/18V, 22 kHz on / off zal worden opgeslagen. 

Text-editor: Text-editor: 

When the spectrum is saved, the Text-editor appears on the monitor which makes it possible Wanneer het spectrum wordt opgeslagen, wordt de tekst-editor verschijnt op de monitor die het mogelijk maakt 

to enter a name for that memory-position (ex. ASTRA 1D). op naam een voor dat geheugen-positie (ex. ASTRA 1D). 

Use the knob to select the first letter (ex. A) and save it with the control-button. Gebruik de knop om te kiezen A de eerste letter (ex.) en op te slaan met de control-toets. Move to the Ga naar de 

next letter (ex. S) and so on. volgende letter (ex. S) en ga zo maar door. 

If a mistake is made and wrong letter is saved, simply correct by pushing button nr 1 Als er een fout is gemaakt en verkeerde brief is opgeslagen, te corrigeren door simpelweg te duwen knop nr 1 

(Delete) and the cursor will jump one position backward. (Delete) en de cursor springt een positie naar achteren. 

To collect a stored spectrum: Voor het verzamelen van een opgeslagen spectrum: 

* Enter the ”Memory”-function with button nr 9 in the Mainmenu. * Geef de "Memory"-functie met knop nr 9 in het hoofdmenu. 

* Select the spectrum to load (use the main-knob: pos 00-99 displayed down to the right in the i * Selecteer het spectrum te laden (gebruik de main-knop: pos 00-99 i weergegeven rechts naar beneden in de 

monitor). monitor). 

* Load the spectrum to the monitor with button nr 1. * Laad het spectrum op de monitor met knop nr 1. 

Notice that the function Reference cursor Merk op dat de functie Referentie cursor 

, , 

Ref mrkr, is enabled when a stored spectrum is Ref mrkr wordt ingeschakeld wanneer een spectrum wordt opgeslagen 

loaded. geladen. 

To mix a stored spectrum with an ongoing measuring, do like this: Het mengen van een opgeslagen spectrum met een doorlopend meten, als dit doen: 

* Enter the ”Memory”-function with button nr 9 in the Mainmenu. * Geef de "Memory"-functie met knop nr 9 in het hoofdmenu. 

* Select the spectrum to load (use the main-knob: pos 00-99 displayed down to the right in the i * Selecteer het spectrum te laden (gebruik de main-knop: pos 00-99 i weergegeven rechts naar beneden in de 

monitor). monitor). 

* Mix the spectrum with the ongoing measuring with button nr 4. * Meng het spectrum met de lopende meting met de toets nr 4. 

- Turn off the Mix-memory by pushing the nr 4 button again. - Schakel de Mix-geheugen door het indrukken van de knop weer nr 4. 



	Page 15 Page 15 


(14) (14) 

IV. IV. Maintenance. Onderhoud. 

The instrument is equipped with a rechargeable battery and it is important that the battery is Het instrument is uitgerust met een oplaadbare batterij en het is belangrijk dat de accu is 

maintained. gehandhaafd. 

Recharging should be done with the, enclosed car-adaptor or external power supply of Opladen moet gebeuren met de, meegeleverde auto-adapter of een externe voeding van de 

220v/13.5v DC, center-pin -plus and chassi -earth. 220v/13.5v DC, het centrum-pin-plus en chassi-aarde. 

Note, the instrument can be operated, for shorter periods of time, by the external Let wel, het instrument kan worden bediend, voor een kortere periode van tijd, door de externe 

power supply. voeding. However, the SATLOOK Digital NIT is not made for permanent operation. Echter, SATLOOK Digital NIT is niet gemaakt voor de permanente werking. 

Contact Your dealer for more information. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie. 

Adjustments for vertical hold, brightness and contrast are located under the instrument. Aanpassingen voor verticaal te houden, helderheid en contrast zijn te vinden onder het instrument. 

Contact Your dealer for proper adjustments. Contacteer uw dealer voor de juiste aanpassingen. 

The battery needs recharging when the battery-symbol at the top of the LCD-display is empty. De batterij moet worden opgeladen wanneer de batterij-symbool op de top van het LCD-scherm leeg is. 

Remember that a cold battery has much lower capacity than a warm one. Vergeet niet dat een koude batterij een capaciteit heeft een veel lager is dan een warme. 

SATLOOK Digital NIT is designed for outside use in rough conditions but it should not be SATLOOK Digital NIT is ontworpen voor buiten gebruik in ruwe omstandigheden, maar het mag niet worden 

exposed for rain or snow as this can damage or shorten the lifetime of the instrument. blootgesteld regen of sneeuw, want dit kan beschadiging of verkorting van de levensduur van het instrument. 

Checking/charging the battery. Controle / opladen van de batterij. 

As the instrument has been stored for some time before transportation it is important to check Als het instrument is opgeslagen enige tijd voor het transport is het belangrijk om te controleren 

the battery-condition. de accu-conditie. 

To do this turn the mainswitch On. Om dit te doen zet de mainswitch Op. 

When starting the instrument, the monitor and LCD-display turns On. Bij het starten van het instrument, monitoren en LCD-display is ingeschakeld. 

Theres a battery symbol at the top of the LCD-display that shows the status of the battery. Theres een batterij-symbool op de top van het LCD-display dat de batterij geeft de status van de. All Alle 

black means that the battery is fully charged. zwart betekent dat de batterij volledig is opgeladen. If the symbol is empty it means that the battery is Als het symbool leeg is, betekent dat de batterij is 

empty to. leeg. 

If the battery needs recharging, use the power-supply attached with the instrument. Als de accu moet worden opgeladen, gebruikt u de netvoeding verbonden met het instrument. 

A thermometer-scale (0-100%) will lit on the LCD-display as the recharging starts. Een thermometer-schaal (0-100%) zal oplichten op het LCD-display als het opladen begint. 

Notice. Mededeling. The instrument should be turned of when being recharged. Het instrument moet worden omgezet wanneer wordt opgeladen. 

Recharging from fully discharged battery to about 98% capacity takes aprox.30 hours. Opladen via volledig ontladen batterij tot ongeveer 98% capaciteit is aprox.30 uur. 

When the battery been recharged, SATLOOK Digtal NIT is ready to be used. Als de batterij is opgeladen, SATLOOK Digtal NIT is klaar om gebruikt te worden. 



	Page 16 Pagina 16 


(15) (15) 

V. Technical specification . V. technische specificatie. 

Input frequency: Input frequentie: 

920-2150MHz, easily reduced to 250 MHz (max zoom in). 920-2150MHz, eenvoudig teruggebracht tot 250 MHz (max inzoomen). 

Frequency display: Frequentie weergave: 

Yes, IF default. Ja, als standaard. All standard LNB LO can be setup. Alle standaard LNB LO kan worden ingesteld. 

Min level in, Min niveau, 

About 35 dBuV (noiselevel). Ongeveer 35 dBuV (Geluidsniveau). 

Max level in, Max niveau, 

About 90 dBuV. Ongeveer 90 dBuV. 

Attenuation: Demping: 

15 dB manual attenuator on/off. 15 dB verzwakker handmatige aan / uit. 

Display of signallevel (analog): Weergave van signallevel (analoog): 

dB-level on LCD and monitor. dB-niveau op het LCD en de monitor. 

Pitch-tone on loudspeaker. Pitch-toon op luidspreker. 

Accuracy: Nauwkeurigheid: 

+2 dB (at +20 C) +2 DB (bij +20 C) 

Display of signallevel (digtal): Weergave van signallevel (digtal): 

S/N (signal/noise-ratio) S / N (signaal / ruis-ratio) 

BER (bit error rate) BER (bit error rate) 

Constellationdiagram (QPSK) Constellationdiagram (QPSK) 

Symbolrate readout: Symbolrate uitlezing: 

1 – 30 Megasymbol. 1-30 Megasymbol. 

Satellite identification: Satelliet-identificatie: 

Yes, NIT readout (Network Information Table) according to the Ja, uitlezing NIT (Network Information Table) volgens de 

DVB-standard. DVB-standaard. Identifies Satellite and name of TV- and Radio- Identificeert satelliet en de naam van TV-en Radio- 

channels. kanalen. 

TV/Audio standard: TV / Audio-standaard: 

Multi TV/Audio (PAL, NTSC, SECAM). Multi TV / Audio (PAL, NTSC, SECAM). 

KU- C-band: KU-C-band: 

Yes, selectable. Ja, instelbaar. 

Audio bandwidth : Audio bandbreedte: 

Adjustable between 5.5 MHz and 8.5 MHz Instelbaar tussen 5,5 MHz en 8,5 MHz 

Input impedance: Ingangsimpedantie: 

75 Ohm, BNC-connector. 75 Ohm, BNC-connector. 

Picture-screen: Picture-scherm: 

4.5”-monitor, svart/vit. 4.5 "-monitor, svart / vit. 

Menus: Menu's: 

On LCD 64x128 next to the monitor. Op LCD-64x128 naast de monitor. 

Memory: Geheugen: 

-100 spectrum pictures can be stored with name. -100 Spectrum foto's kunnen worden opgeslagen met de naam. 

Stored spectrum can be mixed for easy identification of satellite. Opgeslagen spectrum kan worden gecombineerd voor eenvoudige identificatie van de satelliet. 

-“Maxhold”-function. - "Maxhold"-functie. 

Favouritechannels Favouritechannels 

Both analog and digital frequencies can be stored (with name). Zowel analoge als digitale frequenties kunnen worden opgeslagen (met naam). 

Simultaneous measuring of up to 10 channels at the same time. Gelijktijdige meting tot 10 kanalen tegelijk. 

Each channel with individual setup of 13/18v and 22 kHz Elk kanaal met individuele setup van 13/18V en 22 kHz 

on/off. aan / uit. 

PC-connection PC-verbinding 

Yes, RS232-output Ja, RS232-output 

Spänning ut: Spanning ut: 

Yes, 13-18V (can be adjusted). Ja,-18V (13 kan worden aangepast). 

22 kHz tone: 22 kHz toon: 

Yes, on/off. Ja, aan / uit. 

DiSEqC DiSEqC 

Yes, all 1.0 and 1.1. Ja, alle 1.0 en 1.1. Also Toneburst on/off. Ook Toneburst on / off. 

DiSEqC actuator: DiSEqC servomotor: 

Built in positioner for DiSEqC 1.2, SatScan and SatSelect. Gebouwd in klepstandsteller voor DiSEqC 1.2, SatScan en SatSelect. 

Battery: Batterij: 

Rechargable 12v, 3.5 amp/tim. Oplaadbare 12v, 3.5 versterker / Tim. 

Operational: Operationeel: 

About 1.5 hour on a fully charged battery. Over 1,5 uur op een volledig opgeladen batterij. 

Weight: Gewicht: 

About 5 kg incl.battery. Over 5 kg incl.battery. 

Accessories: Accessoires: 

Nylon carrying-case. Nylon draagtas-zaak. 

Power-supply of 220v/13.5v, 1.7amp. Power-aanbod van 220v/13.5v, 1.7amp. 

Car-charger. Auto-lader. 

BNC-male/F-female adapter. BNC-male/F-female adapter. 

__________________________________________________________ __________________________________________________________ 

Emitor AB Emitor AB 

Sjöviksbacken 14 Sjöviksbacken 14 

117 43 Stockholm 117 43 Stockholm 

Sweden Zweden 

www.emitor.se www.emitor.se 

[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]



Originele tekst in het Engels:

This manual covers the operation and maintenance of the Emitor AB SATLOOK Digital

[image: image16.png]


Een betere vertaling bijdragen












